UDA – Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – Articolazione: ELETTROTECNICA SECONDO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO

CORSO SERALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CON OBIETTIVI MINIMI

UDA – UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

UDA 1.- I MATERIALI

Obiettivi

Saper riconoscere e scegliere i materiali più idonei per la realizzazione di un’apparecchiatura elettronica, valutandone, correttamente i parametri caratteristici. Saper individuare il materiale più adatto in base al tipo di caratteristica meccanica, magnetica, termica, piezoelettrica o tecnologica richiesta dall’applicazione che si vuole utilizzare

Contenuti

MOD. 1: Struttura dell’atomo

- L’atomo, banda di conduzione, banda di valenza, elettrone, elettroni di valenza, legame covalente, legame metallico, molecola, numeri quantici, numero atomico, numero di massa, protone, struttura atomica

- Bande di energia

MOD. 2: Materiali conduttori, isolanti e magnetici

- Categorie di materiali, materiali metallici: puri ed impuri, leghe, materiali plastici e ceramici, materiali semiconduttori

- Proprietà fisico chimiche dei materiali: fisiche, meccaniche, tecnologiche, tecniche, chimiche, elettriche, magnetiche

- Materiali conduttori

- Materiali isolanti

Tempistica stimata: 15 ore di lezione, comprese le esercitazioni e verifiche.

Saperi Minimi: Saper riconoscere e scegliere i materiali più idonei per la realizzazione di un’apparecchiatura elettronica, valutandone, correttamente i parametri caratteristici

UDA 2: NORMATIVA TECNICA E DISEGNO TECNICO

Obiettivi

Conoscere i principali simboli grafici dei componenti elettrici, saper leggere uno schema elettrico e ricavarne le informazioni riguardanti il funzionamento, la tecnica di realizzazione. Saper realizzare uno schema elettrico con un CAD

Contenuti

- Gli enti di normazione

- Mondiali: ISO, IEC, ITU-T

- Europei: CEN, CENELEC, ETSI

- Italiani: UNI, CEI

- Marchio di conformità

- La marcatura CE

- Disegno elettrico

- Norme generali: formati dei fogli, cartiglio, tipo di linea, tipo di scala, segni grafici

- Schema elettrico: simboli grafici, scritture di identificazione, linee di connessione

- Schemi unifilari e multifilari

- Schema topografico

Tempistica stimata: Circa 30 ore di lezione, compresi gli esempi, esercitazioni in laboratorio e verifiche.

Saperi Minimi : Conoscere i principali simboli grafici dei componenti elettrici, saper leggere uno schema elettrico

UDA 3 : SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Obiettivi

Conoscere gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Condizioni di pericolo per il contatto diretto ed indiretto. Conoscenza dei vari componenti di un impianto elettrico e valutazione delle loro caratteristiche dal punto di vista della sicurezza delle persone e della sua protezione dalle conseguenze dei guasti.

Contenuti

- Effetti dell’energia elettrica sul corpo umano

- Come si prende la scossa: contatto diretto, contatto indiretto

- Sistema di distribuzione della corrente elettrica

- Classificazione dei sistemi di collegamento di messa a terra

- Protezione e dispositivi per la sicurezza

- Il fusibile

- L’interruttore magnetotermico

- L’impianto di messa a terra

- L’interruttore differenziale

- Coordinamento tra interruttore differenziale e impianto di messa a terra

- Influenza dei campi elettromagnetici sul corpo umano

- Isolamento elettrico nelle apparecchiature elettroniche

Tempistica stimata: Circa 42 ore di lezione, compresi gli esempi, esercitazioni in laboratorio e verifiche.

Saperi Minimi Conoscere gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Condizioni di pericolo per il contatto diretto ed indiretto.

UDA 4 : IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Obiettivi

Conoscenza dei vari componenti di un impianto elettrico e valutazione delle loro caratteristiche. Saper dimensionare correttamente un impianto elettrico utilizzando le tabelle previste dalle norme e saper dimensionare un sistema di sicurezza dimensionando opportunamente gli interruttori magnetotermici e differenziali

Contenuti

- Schemi: di principio, unifilare, di montaggio, topografico

- Circuiti di comando: impianto luce interrotto, deviato e invertito

- Impiantii a relè: con e senza trasformatore

- Apparecchi di derivazione:

- Apparecchi di segnalazione luminosa e acustica

- Dispositivi di trasformazione (trasformatori di sicurezza)

- Sorgenti luminose: lampade ad incandescenza, a scarica in un gas, a led

- Grandezze fotometriche: efficienza luminosa, luminanza, temperatura di colore, l’illuminamento

- Progettazione di un impianto elettrico

- Dimensionamento dei conduttori: tipo di cavo, sigle e designazione dei cavi, criteri di dimensionamento

- Protezione dei conduttori dai sovraccarichi

- Protezione dei conduttori dai cortocircuiti

- Componenti di un impianto elettrico

- Progetto dell’impianto elettrico di un appartamento per uso abitazione

- Fase esecutiva di un impianto elettrico, verifiche dell’impianto elettrico, dichiarazione di conformità

Tempistica stimata: Circa 45 ore di lezione, compresi gli esempi, esercitazioni in laboratorio e verifiche.

Saperi Minimi: Conoscenza dei vari componenti di un impianto elettrico e valutazione delle loro caratteristiche. Saper dimensionare correttamente un impianto elettrico

UDA 5 : EDUCAZIONE CIVICA

Descrizione dell'attività/Contenuti

Applicazione delle norme tecniche e delle disposizioni legislative per installazioni elettriche ed elettroniche

Metodologia

Lavori di ricerca, video e filmati, dibattito

Attività dello studente

Lavoro di gruppo individuale

Tabella riepilogativa dei tempi : 6 ore di lezioni

Saperi Minimi: Applicazione delle norme tecniche

| MODULO | ORE PREVISTE |
| --- | --- |
| 1: I MATERIALI | 14 |
| 2: NORMATIVA TECNICA E DISEGNO TECNICO | 18 |
| 3: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI | 40 |
| 4: IMPIANTI ELETTRICI CIVILI | 44 |
| 5: EDUCAZIONE CIVICA | 6 |
| TOTALE | 132 |

San Giorgio a Cremano 26/11/2020

I Docenti

Prof Domenico CORRIALE

Prof Carlo VELOTTO